## Orçamento
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
TIPO DE OBRA: CIVIL E ELÉTRICA
LOCAL: PALMAS e ARAGUAÍNA / TOCANTINS
Orçamento baseado conforme projeto ARQUITETÔNICO E ESTRUTURAL, tabela Sinapi, Orse, Agetop e preço de mercado
ITEM | CÓD./FONTE | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | P. UNITÁRIO | TOTAL
LOCAL: CENTRO DE ATIVIDADES DE PALMAS/TO
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 7851.104
1.1 | 00051/ORSE | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada | m2 | 1 | 291.1 | 291.1
1.2 | 7394816/SINAPI | Raspagem e limpeza do terreno | m2 | 41.4 | 3.46 | 143.244
1.3 | 00010775/SINAPI | Locação de container para almoxarifado c/ sanitário, 6,00 x 2,30 m | mês | 2 | 505 | 1010
1.4 | 99059/SINAPI | Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00m | m2 | 27.6 | 35.02 | 966.552
1.5 | CPU | Retirada de piso tipo Pedra, com transporte até caçamba e carga | m2 | 35 | 6.2 | 217
1.6 | TAXA CREA-TO | ART de execução - CREA | unid. | 1 | 233.94 | 233.94
1.7 | 92235/SINAPI | Fechamento de construção temporária em chapa de madeira compensada e=10mm, com reaproveitamento de 2x | m2 | 81.5 | 54.59 | 4449.085
1.8 | 00013/ORSE | Demolição de concreto | m3 | 2.9 | 186.27 | 540.183
2 |  | TRANSPORTES |  |  |  | 1992.7438
2.1 | 30101/AGETOP | Transportes-entulhos em caminhão incl. Carga manual | m3 | 16 | 52.85 | 845.6
2.2 | CPU | Mobilização e desmobilização com remoção de tapume, cercas, contêineres e demais elementos | m2 | 27.6 | 41.5632 | 1147.1438
3 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 143147.21
3.1 | 93000/SINAPI | Cabo de cobre flexível isolado, 240 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação incluso arruela, porca, parafuso, buchas e terminal de compressão | m | 960 | 125.1647 | 120158.126
3.2 | 92994/SINAPI | Cabo de cobre flexível isolado, 120 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação incluso arruela, porca, parafuso, buchas e terminal de compressão | m | 80 | 66.9095 | 5352.764
3.3 | 97670/SINAPI | Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 100 (4") | m | 240 | 17.65 | 4236
3.4 | 97667/SINAPI | Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 50 - 1.1/2" | m | 80 | 5.65 | 452
3.5 | MERCADO | CHUMBADOR COM PORCA 3/8" x 2" | unid. | 60 | 4.5133 | 270.8
3.6 | MERCADO | ELETROCALHA GALVANIZADA CHAPA 14, LISA - 400 X 150mm | unid. | 29 | 250.86 | 7274.94
3.7 | MERCADO | TAMPA GALV. LISA, P/ ELETROCALHA 400m | unid. | 29 | 78.1633 | 2266.7367
3.8 | MERCADO | EMENDA P/ ELETROCALHA 150mm | unid. | 20 | 43.6967 | 873.9333
3.9 | MERCADO | FLANGE GALV. P/ ELETROCALHA 400 X 150 | unid. | 1 | 40.3367 | 40.3367
|  | ACESSÓRIOS: |  |  |  | 0
3.10 | 94489/SINAPI | Registro de esfera, pvc, soldável, dn 25 mm FAB. DECA OU SIMILAR - 3/4" | unid. | 2 | 15.24 | 30.48
3.11 | 00981/ORSE | Fornecimento e assentamento de união de ferro galvanizado assento bronze de 3/4" | unid. | 4 | 31.17 | 124.68
3.12 | 01358/ORSE | Mangueira trançada de alta pressão spt 250p ø = 3/4" | m | 2 | 9.32 | 18.64
3.13 | 92690/SINAPI | Tubo de aço preto sem costura, classe média, conexão soldada, dn 20 (3/4") - 2440 | m | 9 | 36.6 | 329.4
3.14 | MERCADO | Vibra Stop 500 KG (Borracha para apoio do gerador) | unid. | 4 | 48.8333 | 195.3333
|  | INST. COMBATE INCÊNDIO: |  |  |  | 0
3.15 | 085003/AGETOP | EXTINTOR PO QUÍMICO SECO (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC | unid. | 1 | 118.6567 | 118.6567
3.16 | MERCADO | SUPORTE PARA EXTINTOR INSTALADO NA PAREDE - CAP. 6KG | unid. | 1 | 11.3267 | 11.3267
3.17 | MERCADO | EXTINTOR PORTÁTIL COM CARGA DE PÓ "BC" CAP. 12KG | unid. | 1 | 184.9933 | 184.9933
3.18 | MERCADO | SUPORTE PARA EXTINTOR INSTALADO NO CHÃO - (TRIPÉ) - CAP. 12KG | unid. | 1 | 22.66 | 22.66
3.19 | MERCADO | PLACA SINALIZADORA EM PAREDE PARA EXTINTOR | unid. | 2 | 17.7267 | 35.4533
|  | CIVIL: |  |  |  | 0
3.20 | 70717/AGETOP | CAIXA DE PASSAGEM 80X80X130CM FUNDO DE BRITA SEM TAMPA | unid. | 2 | 502.57 | 1005.14
3.21 | 70634/AGETOP | CAIXA DE PASSAGEM - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM | unid. | 3 | 48.27 | 144.81
4 |  | SERVIÇO EM TERRA E FUNDAÇÕES |  |  |  | 1308.04
4.1 | CPU | Escavação manual de valas < 1 mts | m3 | 14.4 | 21.04 | 302.976
4.2 | CPU | Reaterro c/ apiloamento | m3 | 30 | 13.94 | 418.2
4.3 | CPU | Retirada de terra | m3 | 34 | 2.17 | 73.78
4.4 | 09949/ORSE | Estaca escavada mecanicamente - Ø = 200 a 250mm, com concreto fck = 21 Mpa e armadura CA-50 e CA-60 | m | 6.9 | 74.36 | 513.084
5 |  | ESTRUTURA |  |  |  | 4672.5227
5.1 | 60202/AGETOP | FORMA-TABUA C/REAPROV. 2 VEZES | m2 | 23.61 | 71.88 | 1697.0868
5.2 | 60303/AGETOP | AÇO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") | Kg | 21 | 6.85 | 143.85
5.3 | 60306/AGETOP | AÇO CA-50A - 10,0 MM (3/8") | Kg | 262.3 | 6.6 | 1731.18
5.4 | 60314/AGETOP | Aço CA-60 A - 5,0 mm | Kg | 17.9 | 6.8 | 121.72
5.5 | 60517/AGETOP | CONCRETO FCK=25 MPA, PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL | m3 | 3.11 | 314.69 | 978.6859
6 |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO E REVESTIMENTO |  |  |  | 392.306
6.1 | 89169/SINAPI | Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto de 9x19x39cm (espessura 9cm) | m2 | 5.3 | 16.96 | 89.888
6.2 | 200506/AGETOP | CHAPISCO GROSSO | m2 | 10.6 | 10.03 | 106.318
6.3 | 200499/AGETOP | REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) | m2 | 10.6 | 18.5 | 196.1
7 |  | PISO E IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  | 1120.0518
7.1 | 120101/AGETOP | REGULARIZAÇÃO (1:3) E=4 CM | m2 | 9.18 | 13.78 | 126.5004
7.2 | 98546/SINAPI | Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, uma camada, inclusive aplicação de primer asfáltico, e=3mm | m2 | 9.18 | 67.36 | 618.3648
7.3 | 98572/SINAPI | Proteção mecânica de superfície horizontal com concreto 15 mpa, e=5cm | m2 | 9.18 | 31.14 | 285.8652
7.4 | 85662/SINAPI | Armação em tela de aço soldada nervurada q-92, aço ca-60, 4,2mm, malha 15x15cm | m2 | 9.18 | 9.73 | 89.3214
8 |  | PINTURA |  |  |  | 339.8
8.1 | 260601/AGETOP | PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRÍLICO | m2 | 32 | 9.49 | 303.68
8.2 | 261502/AGETOP | PINT.ESMALTE S/ANTICOR 2 DEMÃOS para caixa de passagem, cor verde escuro | m2 | 3 | 12.04 | 36.12
9 |  | ADMINISTRAÇÃO |  |  |  | 7389.8
9.1 | 90778/SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 44 | 82.05 | 3610.2
9.2 | 91677/SINAPI | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 44 | 85.9 | 3779.6
10 |  | DIVERSOS |  |  |  | 16624.7202
10.1 | 270501 | Limpeza final de obra | m2 | 13.8 | 1.96 | 27.048
10.2 | 270210 | PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO,TERRA VEGETAL (O.C.) | m2 | 22 | 9.4672 | 208.2795
10.3 | MERCADO | Tanque em polipropileno tipo cilíndrico horizontal fechado, pés fixos - volume nominal 3.000 litros, Com Tampa em polietileno sobreposta com diâmetro nominal de 496 mm Dimensões aprox. 136cm x 200cm x 200cm ( L x C x A) | unid | 1 | 1733.6226 | 1733.6226
10.4 | 03920/ORSE | Tela de aço galvanizado fio 12bwg, com revestimento em pvc, malha 2 1/2" | m2 | 47.96 | 47.26 | 2266.5896
10.5 | 12737/ORSE | Telhamento com telha em aço galvalume, dupla, trapezoidal, com preenchimento PIR 50mm, FSup.=não pintada, FInf.=Filme Alum. Bco, TP40 - 2 x 0,43mm, Kingspan- Isoeste ou simila | m2 | 34.44 | 129.38 | 4455.8472
10.6 | MERCADO | ESTRUTURA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 1 | 7933.3333 | 7933.3333
SUBTOTAL OBRAS - CA DE PALMAS | [5 empty] | 184838.2985
ITEM | CÓD./FONTE | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | P.UNIT.TOTAL | TOTAL
LOCAL: CENTRO DE ATIVIDADES DE ARAGUAÍNA/TO
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 2701.4018
1.1 | 00051/ORSE | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada | m2 | 1 | 291.1 | 291.1
1.2 | 7394816/SINAPI | Raspagem e limpeza do terreno | m2 | 16.24 | 3.46 | 56.1904
1.3 | 7394816 / SINAPI | Locação de container para almoxarifado sem banheiro, 6,00 x 2,30 m | mês | 2 | 505 | 1010
1.4 | 99059/SINAPI | Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00m | m2 | 15.22 | 35.02 | 533.0044
1.5 | CPU | Retirada de piso pedra, com transporte até caçamba e carga | m2 | 30 | 6.2 | 186
1.6 | 00013/ORSE | Demolição de concreto | m3 | 2.1 | 186.27 | 391.167
1.7 | TAXA CREA-TO | ART de execução - CREA/TO | unid. | 1 | 233.94 | 233.94
2 |  | TRANSPORTES |  |  |  | 2218.0916
2.1 | 30101 | Transportes-entulhos em caminhão incl. Carga manual | m3 | 30 | 52.85 | 1585.5
2.2 | CPU | Mobilização e desmobilização com remoção de tapume, cercas, contêineres e demais elementos | m2 | 15.22 | 41.5632 | 632.5916
3 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 308487.0043
3.1 | 93000/SINAPI | Cabo de cobre flexível isolado, 240 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação incluso arruela, porca, parafuso, buchas e terminal de compressão | m | 1704 | 125.1647 | 213280.6737
3.2 | 92994/SINAPI | Cabo de cobre flexível isolado, 120 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação incluso arruela, porca, parafuso, buchas e terminal de compressão | m | 142 | 66.9095 | 9501.156
3.3 | 09510/ORSE | Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 4" x 3m | m | 201 | 330.53 | 66436.53
3.4 | 09199/ORSE | Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1 1/2" x 3m | unid. | 67 | 116.42 | 7800.14
3.5 | 93026/SINAPI | Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 110 mm (4") - fornecimento e instalação | unid. | 8 | 47.9 | 383.2
3.6 | 03992/ORSE | Luva de ferro galvanizado d=4" | unid. | 12 | 84.8 | 1017.6
3.7 | 01310/ORSE | Luva de pvc rígido roscável diâm = 4" | unid. | 4 | 24.11 | 96.44
3.8 | 10448/ORSE | Abraçadeira metálica tipo "D" de 4" | unid. | 135 | 5.41 | 730.35
3.9 | 09427/ORSE | Abraçadeira metálica tipo "D" de 1 1/2" | unid. | 34 | 4.19 | 142.46
3.10 | MERCADO | Caixa de alumínio 50 x 50 x 13 cm, BLINDADA - Fornecimento e instalação | unid. | 6 | 240.0003 | 1440.002
3.11 | 97670/SINAPI | Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 100 (4") | m | 130 | 17.65 | 2294.5
3.12 | 97667/SINAPI | Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 50 - 1.1/2" | m | 65 | 5.65 | 367.25
3.13 | MERCADO | CHUMBADOR COM PORCA 3/8" x 2" | unid. | 160 | 4.5133 | 722.1333
|  | ACESSÓRIOS: |  |  |  | 0
3.14 | 94489/SINAPI | Registro de esfera, pvc, soldável, dn 25 mm FAB. DECA OU SIMILAR - 3/4" | unid. | 2 | 15.24 | 30.48
3.15 | 00981/ORSE | Fornecimento e assentamento de união de ferro galvanizado assento bronze de 3/4" | unid. | 4 | 31.17 | 124.68
3.16 | 01358/ORSE | Mangueira trançada de alta pressão spt 250p ø = 3/4" | m | 2 | 9.32 | 18.64
3.17 | 92690/SINAPI | Tubo de aço preto sem costura, classe média, conexão soldada, dn 20 (3/4") - 2440 | m | 6 | 36.6074 | 219.6446
3.18 | MERCADO | Tanque em polipropileno tipo cilíndrico horizontal fechado, pés fixos - volume nominal 3.000 litros, Com Tampa em polietileno sobreposta com diâmetro nominal de 496 mm Dimensões aprox. 136cm x 200cm x 200cm ( L x C x A) | unid. | 1 | 1733.6226 | 1733.6226
|  | CIVIL: |  |  |  | 0
3.19 | 02805/ORSE | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m, dim. int. = 1.00 x 1.00 x 1,20m | unid. | 1 | 1406.91 | 1406.91
3.20 | MERCADO | VERGALHÃO ROSCA TOTAL D=5/16" | m | 72 | 10.286 | 740.592
4 |  | SERVIÇO EM TERRA |  |  |  | 1438.92
4.1 | CPU | Escavação manual de valas < 1 mts | m3 | 60 | 21.04 | 1262.4
4.2 | CPU | Retirada de terra | m3 | 36 | 2.17 | 78.12
4.3 | 41002/AGETOP | APILOAMENTO | m3 | 30 | 3.28 | 98.4
5 |  | ESTRUTURA |  |  |  | 6661.791
5.1 | 60202/AGETOP | FORMA-TABUA C/REAPROV. 2 VEZES | m2 | 33.93 | 71.88 | 2438.8884
5.2 | 60303/AGETOP | AÇO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") | kg | 27.7 | 6.85 | 189.745
5.3 | 60306/AGETOP | AÇO CA-50A - 10,0 MM (3/8") | kg | 344.4 | 6.6 | 2273.04
5.4 | 60314/AGETOP | Aço CA-60 A - 5,0 mm | kg | 25.6 | 6.8 | 174.08
5.5 | 60517/AGETOP | CONCRETO FCK=25 MPA, PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE. | m3 | 5.04 | 314.69 | 1586.0376
6 |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO E REVESTIMENTO |  |  |  | 458.924
6.1 | 89169/SINAPI | Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto de 9x19x39cm (espessura 9cm) | m2 | 6.2 | 16.96 | 105.152
6.2 | 200506/AGETOP | CHAPISCO GROSSO | m2 | 12.4 | 10.03 | 124.372
6.3 | 200499/AGETOP | REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) | m2 | 12.4 | 18.5 | 229.4
7 |  | PISO E IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  | 1282.1865
7.1 | 120101/AGETOP | REGULARIZAÇÃO (1:3) E=4 CM | m2 | 8.28 | 13.78 | 114.0984
7.2 | 98546/SINAPI | Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, uma camada, inclusive aplicação de primer asfáltico, e=3mm | m2 | 12.32 | 67.36 | 829.8752
7.3 | 98572/SINAPI | Proteção mecânica de superfície horizontal com concreto 15 mpa, e=5cm | m2 | 8.28 | 31.132 | 257.7727
7.4 | 85662/SINAPI | Armação em tela de aço soldada nervurada q-92, aço ca-60, 4,2mm, malha 15x15cm | m2 | 8.28 | 9.715 | 80.4402
8 |  | PINTURA |  |  |  | 778.18
8.1 | 260601/AGETOP | PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRÍLICO | m2 | 82 | 9.49 | 778.18
9 |  | ADMINISTRAÇÃO |  |  |  | 7389.8
9.1 | 90778/SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 44 | 82.05 | 3610.2
9.2 | 91677/SINAPI | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 44 | 85.9 | 3779.6
10 |  | DIVERSOS |  |  |  | 31.8304
10.1 | 270501 | Limpeza final de obra | m2 | 16.24 | 1.96 | 31.8304
SUBTOTAL OBRAS - CA DE ARAGUAÍNA | [5 empty] | 331448.1297
ITEM | CÓD./FONTE | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | P. UNIT. TOTAL | TOTAL
LOCAL: SEDE ADMINISTRATIVA DE PALMAS/TO
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 3633.081
1.1 | 00051/ORSE | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada | m2 | 1 | 291.1 | 291.1
1.2 | 7394816/SINAPI | Raspagem e limpeza do terreno | m2 | 4 | 3.46 | 13.84
1.3 | 00010775/SINAPI | Locação de container para almoxarifado sem banheiro, 6,00 x 2,30 m | mês | 2 | 505 | 1010
1.4 | 99059/SINAPI | Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00m | m2 | 5.6 | 35.02 | 196.112
1.5 | CPU | Retirada de piso tipo Pedra, com transporte até caçamba e carga | m2 | 15 | 6.2 | 93
1.6 | TAXA - CREA TO | ART de execução - CREA | unid. | 1 | 233.94 | 233.94
1.7 | 92235/SINAPI | Fechamento de construção temporária em chapa de madeira compensada e=10mm, com reaproveitamento de 2x | m2 | 26.4 | 54.59 | 1441.176
1.8 | 00013/ORSE | Demolição de concreto | m3 | 1.9 | 186.27 | 353.913
2 |  | TRANSPORTES |  |  |  | 549.8538
2.1 | 30101/AGETOP | Transportes-entulhos em caminhão incl. Carga manual | m3 | 6 | 52.85 | 317.1
2.2 | CPU | Mobilização e desmobilização com remoção de tapume, cercas, contêineres e demais elementos | m2 | 5.6 | 41.5632 | 232.7538
3 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 10568.9656
3.1 | 92984/SINAPI | Cabo de cobre flexível isolado, 25 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação incluso parafuso, bucha, fita isolante e terminal de compressão | m | 176 | 18.1974 | 3202.7512
3.2 | 92982/SINAPI | Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação | m | 44 | 13.826 | 608.3444
3.3 | 97668/SINAPI | Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 63 (2") - fornecimento e instalação | m | 240 | 8.63 | 2071.2
3.4 | MERCADO | CHUMBADOR COM PORCA 3/8" x 2" | unid. | 60 | 4.5133 | 270.8
3.5 | 07892/ORSE | Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 2" x 3m | unid. | 7 | 145.5 | 1018.5
3.6 | 12460/ORSE | Curva para eletroduto galvanizado, diâm = 2" | unid. | 4 | 43.78 | 175.12
3.7 | 12462/ORSE | Luva para eletroduto galvanizado, diâm = 2" | unid. | 11 | 16.8 | 184.8
3.8 | 11819/ORSE | Abraçadeira metálica tipo "D" de 2" | unid. | 12 | 4.21 | 50.52
3.9 | 00665/ORSE | Caixa de passagem 15x15X8cm em chapa de aço galvanizado | unid. | 2 | 16.3 | 32.6
3.10 | 11818/ORSE | Box reto em alumínio de 2" | unid. | 3 | 13.72 | 41.16
3.11 | 12239/ORSE | Quadro de distribuição de sobrepor, em resina termoplástica, para até 08 disjuntores, sem barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores, com flange, 60x50x20cm | unid. | 1 | 79.65 | 79.65
3.12 | 11572/ORSE | Disjuntor termomagnético tripolar 70 A, padrão DIN | unid. | 1 | 95.81 | 95.81
3.13 | 09734/ORSE | Disjuntor termomagnético monopolar 50 A, padrão DIN (Europeu - linha branca) | unid. | 3 | 19.62 | 58.86
3.14 | 09518/ORSE | Disjuntor termomagnético monopolar 25 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar. | unid. | 2 | 15.02 | 30.04
3.15 | MERCADO | BARRAMENTO DE COBRE ATÉ 100 A | m | 2 | 35.9333 | 71.8667
3.16 | 91928/SINAPI | Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. | m | 100 | 3.56 | 356
|  | ACESSÓRIOS: |  |  |  | 0
3.17 | MERCADO | Vibra Stop 300 KG (Borracha para apoio do gerador) | unid. | 4 | 48.8333 | 195.3333
|  | INST. COMBATE INCÊNDIO: |  |  |  | 0
3.18 | 085003/AGETOP | EXTINTOR PO QUÍMICO SECO (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC | unid. | 1 | 118.6567 | 118.6567
3.19 | MERCADO | SUPORTE PARA EXTINTOR INSTALADO NA PAREDE - CAP. 6KG | unid. | 1 | 11.3267 | 11.3267
3.20 | MERCADO | EXTINTOR PORTÁTIL COM CARGA DE PÓ "BC" CAP. 12KG | unid. | 1 | 184.9933 | 184.9933
3.21 | MERCADO | SUPORTE PARA EXTINTOR INSTALADO NO CHÃO - (TRIPÉ) - CAP. 12KG | unid. | 1 | 22.66 | 22.66
3.22 | MERCADO | PLACA SINALIZADORA EM PAREDE PARA EXTINTOR | unid. | 2 | 17.7267 | 35.4533
|  | CIVIL: |  |  |  | 0
3.23 | 70717/AGETOP | CAIXA DE PASSAGEM 80X80X130CM FUNDO DE BRITA SEM TAMPA | unid. | 3 | 502.57 | 1507.71
3.24 | 70634/AGETOP | CAIXA DE PASSAGEM - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM | unid. | 3 | 48.27 | 144.81
4 |  | SERVIÇO EM TERRA E FUNDAÇÕES |  |  |  | 818.866
4.1 | CPU | Escavação manual de valas < 1 mts | m3 | 22 | 21.04 | 462.88
4.2 | CPU | Reaterro c/ apiloamento | m3 | 12 | 13.94 | 167.28
4.3 | CPU | Retirada de terra | m3 | 15 | 2.17 | 32.55
4.4 | 09949/ORSE | Estaca escavada mecanicamente - Ø = 200 a 250mm, com concreto fck = 21 Mpa e armadura CA-50 e CA-60 | m | 2.1 | 74.36 | 156.156
5 |  | ESTRUTURA |  |  |  | 1170.871
5.1 | 60202/AGETOP | FORMA-TABUA C/REAPROV. 2 VEZES | m2 | 5.35 | 71.88 | 384.558
5.2 | 60303/AGETOP | AÇO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") | Kg | 6.9 | 6.85 | 47.265
5.3 | 60306/AGETOP | AÇO CA-50A - 10,0 MM (3/8") | Kg | 49.3 | 6.6 | 325.38
5.4 | 60314/AGETOP | Aço CA-60 A - 5,0 mm | Kg | 5.3 | 6.8 | 36.04
5.5 | 60517/AGETOP | CONCRETO FCK=25 MPA PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE | m3 | 1.2 | 314.69 | 377.628
6 |  | PISO |  |  |  | 95.082
6.1 | 120101/AGETOP | REGULARIZAÇÃO (1:3) E=4 CM | m2 | 6.9 | 13.78 | 95.082
7 |  | ADMINISTRAÇÃO |  |  |  | 7559.2
7.1 | 90778/SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 44 | 85.9 | 3779.6
7.2 | 91677/SINAPI | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 44 | 85.9 | 3779.6
8 |  | DIVERSOS |  |  |  | 567.75
8.1 | 270501 | Limpeza final de obra | m2 | 4 | 1.96 | 7.84
8.2 | 260601/AGETOP | PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRÍLICO | m2 | 59 | 9.49 | 559.91
SUBTOTAL OBRAS - SEDE ADM. PALMAS | [5 empty] | 24963.6694
SUBTOTAL GERAL DE OBRAS | [5 empty] | 541250.0976
BDI : |  |  |  |  | 25% | 135312.5244
SUBTOTAL GERAL DE OBRAS COM BDI | [5 empty] | 676562.622
1 |  | EQUIPAMENTOS - SEDE ADMINISTRATIVA |  |  |  | 53873.3333
1.1 | MERCADO | GERADOR DE ENERGIA, CARENADO, SILENCIADO, 40/53 KVA - 60HZ - 380/220V, dotado de Q.T.A TIPO ATS, DOTADO DE CHAVE DE TRANSFERÊNCIA TETRA POLAR MOTORIZADA, COM INTERTRAVAMENTO MECÂNICO E ELÉTRICO. CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÕES- marca STEMAC, DCCO OU SIMILAR | unid. | 1 | 53873.3333 | 53873.3333
2 |  | EQUIPAMENTOS - CENTRO DE ATIVIDADES DE PALMAS |  |  |  | 271795.12
2.1 | MERCADO | GERADOR DE ENERGIA, CARENADO, SILENCIADO, C=500/625KVA - 60HZ - 380/220V, dotado de Q.T.A TIPO ATS, DOTADO DE CHAVE DE TRANSFERÊNCIA TETRA POLAR MOTORIZADA, COM INTERTRAVAMENTO MECÂNICO E ELÉTRICO. CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÕES. - marca STEMAC, DCCO OU SIMILAR | unid. | 1 | 242283.3333 | 242283.3333
2.2 | MERCADO | Disjuntor Schneider Media Tensão (MT) Onboard - Tipo A VÁCUO, Classe 15 KV, corrente nominal in = 630A, Corrente de Interrupção 16 KA, acionamento motorizado + 03 TC de 100:5A 10B50 (proteção) e relé de proteção pextron 6000 com fonte capacitiva | unid. | 1 | 28441.3333 | 28441.3333
2.3 | MERCADO | Nobreak 1000VA - Senoidal - Ent. 220V, Saída 220V | unid. | 1 | 1070.4533 | 1070.4533
3 |  | EQUIPAMENTOS - CENTRO DE ATIVIDADES DE ARAGUAÍNA |  |  |  | 192941.52
3.1 | MERCADO | GERADOR DE ENERGIA, CARENADO, SILENCIADO, 400/500 KVA - 60HZ - 380/220V, dotado de Q.T.A TIPO ATS, DOTADO DE CHAVE DE TRANSFERÊNCIA TETRA POLAR MOTORIZADA, COM INTERTRAVAMENTO MECÂNICO E ELÉTRICO, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÕES marca STEMAC, DCCO OU SIMILAR | unid. | 1 | 190860 | 190860
3.2 | MERCADO | RELÉ DE PROTEÇÃO PEXTRON 6000 COM FONTE CAPACITIVA | unid. | 1 | 1011.0667 | 1011.0667
3.3 | MERCADO | Nobreak 1000VA - Senoidal - Ent. 220V, Saída 220V | unid. | 1 | 1070.4533 | 1070.4533
SUBTOTAL EQUIPAMENTOS | [5 empty] | 518609.9733
BDI DIFERENCIADO : |  |  |  |  | 16.85% | 87385.7805
SUBTOTAL EQUIP. C/ BDI | [5 empty] | 605995.7538
TOTAL GERAL | [5 empty] | 1282558.3759

## Cronog.
MÊS
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | Preço Total | Mês 1 |  | Mês 2
|  |  | % | VALOR | % | VALOR
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 17731.9835 | 100% | 17731.9835
0
2 | TRANSPORTES | 5950.8615 | 40% | 2380.3446 | 60% | 3570.5169
|  |  |  | 0 |  | 0
3 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 577753.975 | 40% | 231101.59 | 60% | 346652.385
|  |  |  | 0 |  | 0
4 | SERVIÇO EM TERRA E FUNDAÇÕES | 4457.2825 | 100% | 4457.2825 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
5 | ESTRUTURA | 15631.4809 | 100% | 15631.4809 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
6 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO E REVESTIMENTO | 1064.0375 | 30% | 319.2112 | 70% | 744.8262
|  |  |  | 0 |  | 0
7 | PISO E IMPERMEABILIZAÇÃO | 3121.6504 |  | 0 | 100% | 3121.6504
|  |  |  | 0 |  | 0
8 | PINTURA | 1397.475 |  | 0 | 100% | 1397.475
9 | ADMINISTRAÇÃO | 27923.5 | 50% | 13961.75 | 50% | 13961.75
|  |  |  | 0 |  | 0
10 | DIVERSOS | 21530.3758 |  | 0 | 100% | 21530.3758
11 | EQUIPAMENTOS | 605995.7538 | 40% | 242398.3015 | 60% | 363597.4523
| PERCENTUAL PARCIAL |  | 41.17% | 527981.9442 | 58.83% | 754576.4316
| PERCENTUAL ACUMULADO |  | 41.17% |  | 100%
| TOTAL PARCIAL | 1282558.3759 |  | 527981.9442 |  | 754576.4316
| TOTAL ACUMULADO |  |  | 527981.9442 |  | 1282558.3759

## BDI
COMPOSIÇÃO DO BDI
ÍTEM | DISCRIMINAÇÃO | %
GRUPO A | DESPESAS ADMINISTRATIVAS
A-1 | Administração Central
| Total do Grupo A | 4.13
GRUPO B | DESPESAS INDIRETAS
| Total do Grupo B | 1.25
GRUPO C | TAXA DE RISCOS, SEGURO E GARANTIA
C-1 | Despesas Financeira e Seguros | 2.03
C-2 | Riscos e Imprevistos | 1.27
| Total do Grupo C | 3.3
GRUPO D | TRIBUTOS
D-1 | PIS | 0.47
D-2 | COFINS | 2.43
D-3 | ISS | 3
D-4*
| Total do Grupo D | 5.9
GRUPO E | LUCRO
E-1
| Total do Grupo E | 8
BDI (%) = (((1+A/100)*(1+B/100)*(1+C/100)*(1+E/100)/(1-D/100))*100 |  | 24.9987
24.9987

## BDI DIFERENCIADO
COMPOSIÇÃO DO BDI DIFERENCIADO
ÍTEM | DISCRIMINAÇÃO | %
GRUPO A | DESPESAS ADMINISTRATIVAS
A-1 | Administração Central
| Total do Grupo A | 1.5
GRUPO B | DESPESAS INDIRETAS
| Total do Grupo B | 1.11
GRUPO C | TAXA DE RISCOS, SEGURO E GARANTIA
C-1 | Despesas Financeira e Seguros | 0.48
C-2 | Riscos e Imprevistos | 0.56
| Total do Grupo C | 1.04
GRUPO D | TRIBUTOS
D-1 | PIS | 0.65
D-2 | COFINS | 3
D-3 | ISS | 0
D-4* | CPRB | 4.5
| Total do Grupo D | 8.15
GRUPO E | LUCRO
E-1
| Total do Grupo E | 3.5
BDI (%) = (((1+A/100)*(1+B/100)*(1+C/100)*(1+E/100)/(1-D/100))*100 |  | 16.8462
16.8462