## Orçamento
PLANILHA ORÇAMENTARIA
Obra: CONSTRUÇÃO DA SALA MULTIUSO - C.A. DE PALMAS Município: PALMAS - TO. Endereço: QUADRA 502 NORTE, AV. LO 16, LOTE 21-A.
ITEM | REFER. | ESPECIFICAÇÃO | UNID | QUANT | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | PREÇO ITEM
1 |  | Serviços preliminares e periódicos |  |  |  |  | 13811.42
1.1 |  | Instalações provisórias
1.1.1 | 74209/001 | Fornecimento e colocação de placa de identificação de obra da Empreiteira, do SESC e de todos as demais empresas envolvidas na Contratação, de acordo com as normas do Ministério do Trabalho | m2 | 3 | 443.56 | 1330.68
1.1.2 | Comp. | Deposito em parede de madeira compensada para construção temporária em chapa externa, com área líquida menor que 6 m², sem vão, incluindo telhamento com telha de concreto de encaixe, com até 2 águas, incluso transporte vertical. | m² | 12 | 101.83 | 1221.96
1.1.3 | 74220/01 | Tapume de chapa de madeira compensada, e= 6mm, sem pintura e reaproveitamento de 2x. | m2 | 35 | 40.59 | 1420.65
1.2 |  | Despesas e encargos mensais
1.2.2 | Comp. | Administração Local permanente de Canteiro de obras, compreendendo: Engenheiro civil pleno; | mês | 3 | 3024 | 9072
1.3 |  | Taxas e emolumentos
1.3.1 | Comp | Execução de seguro de Riscos de Engenharia e Responsabilidade Civil Cruzada. Necessária apresentação da apólice ao SESC-TO | un | 1 | 539.63 | 539.63
1.3.2 | Taxa Crea/TO | Pagamento da A.R.T. ao CREA-TO, referente a execução das obras | un | 1 | 226.5 | 226.5
2 |  | Demolições e retiradas |  |  |  |  | 1698.5859
2.1 | 97622 | Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual sem reaproveitamento | m² | 26.35 | 32.46 | 855.321
2.2 | 97644 | Remoção de porta sem reaproveitamento | m² | 1.89 | 5.41 | 10.2249
2.3 | 97632 | Demolição de rodapé cerâmico sem reaproveitamento | m | 3.6 | 1.5 | 5.4
2.4 | 72897 | Carga manual de entulho em caminhão basculante 6 m3 | m³ | 38 | 16.47 | 625.86
2.5 | 72899 | Transporte de entulho com caminhão basculante 6 m3 | m³ | 38 | 5.31 | 201.78
3 |  | Estrutura |  |  |  |  | 140558.5615
3.1 |  | Estrutura metálica
3.1.1 | Comp. | Preenchimento de tardoz formado com concreto celular de cimento espumado, à base de cimento CEM II/A-L 32,5 R e aditivo arejante, resistência à compressão maior ou igual a 0,2 MPa, densidade 350 kg/m³, com meios manuais. | m³ | 40.05 | 255.81 | 10245.1905
3.1.2 | Comp. | Fornecimento, fabricação e montagem de estrutura metálica compreendendo aço estrutural tipo ASTM A-36; ASTM A-572, eletrodos para soldas, parafusos, chumbadores comuns e de expansão, incluindo ainda tratamento das superfícies em pintura a base de esmalte sintético com fundo preparador anticorrosivo, tudo de acordo com projeto fornecido. | kg | 7937 | 15.51 | 123102.87
3.2 |  | Cobertura em policarbonato
3.2.1 | Comp. | Cobertura em Estrutra Metálica de alumínio com placas de Policarbonato alveolar refletivo 10mm. Fornecimento, fabricação e montagem | m² | 17.35 | 415.5908 | 7210.501
4 |  | Paredes |  |  |  |  | 42193.6706
4.1 |  | Fechamento externo
4.1.1 | Comp | Fornecimento e instalação de parede steel frame, com aço galvanizado steel frame de 90mm Aço galvalume #0,95 - 90mm à cada 40cm, com placa cimentícia 10mm na face interna e externa, OSB 10mm, membrana, tratamento de junta completo. | m² | 130.9 | 269.15 | 35231.735
4.1.2 | 73833/001 | Fornecimento e instalação de lã de vidro de 100mm em parede mista (drywall/steel frame) para tratamento térmico | m² | 117.54 | 54.57 | 6414.1578
4.1.3 | 87485 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 14x19x39cm (espessura 14cm) de paredes com área líquida menor que 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo manual. | m² | 9.78 | 56.01 | 547.7778
5 |  | Forro |  |  |  |  | 4440.0898
5.1.4 | 96114 | Forro em drywall para ambientes comerciais inclusive a estrutura de fixação | m² | 82.8 | 43.04 | 3563.712
5.1.5 | Comp. | Fornecimento e instalação de tabica metalica para dilatação de forro. | m² | 36.73 | 23.86 | 876.3778
6 |  | Esquadrias |  |  |  |  | 11432.494
6.1 |  | Portas de Vidro
6.1.1 | 73838/001 | Porta de vidro temperado, 0,9x2,10m, espessura 10mm, inclusive acessórios | unid | 2 | 2057.51 | 4115.02
6.2 |  | Janelas de metal e vidro
6.2.1 | Comp. | Janela J1 - 200x110 - de correr de alumínio branco com ferragens e vidro temperado incolor 8mm | unid | 6 | 1219.579 | 7317.474
7 |  | Cobertura |  |  |  |  | 15066.3746
7.1 |  | Telha
7.1.1 | 94216 | Telhamento com telha metálica termo acústica e=30mm, inclusive içamento. | m² | 75.88 | 150.64 | 11430.5632
7.2 |  | Calha/pingadeira
7.2.1 | 94231 | Rufo em chapa de aço galvanizado número 24, corte de 25 cm, incluso transporte vertical. | m | 46.07 | 29.4 | 1354.458
7.2.2 | 94228 | Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 50 cm incluso transporte vertical. | m | 18.6 | 58.74 | 1092.564
7.2.3 | Comp. | Pingadeiras L=33cm confeccionadas em chapa de zinco, conforme projeto. Fornecimento e colocação | m | 36.31 | 32.74 | 1188.7894
8 |  | Pavimentação |  |  |  |  | 12269.774
8.1 | 96620 | Lastro de concreto, aplicado em pisos ou radier, preparo com betoneira | m² | 4.64 | 412.24 | 1912.7936
8.2 | 87263 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato retificado extra esmaltado, de dimensões 60x60 cm | m² | 85.63 | 84.59 | 7243.4417
8.3 | 98689 | Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm. | m | 3.1 | 74.42 | 230.702
8.4 | 98685 | Rodapé em granito, altura 10 cm. | m | 35.99 | 52.33 | 1883.3567
8.5 | 84088 | Peitoril em mármore branco, largura de 15cm, assentado com argamassa traço 1:4 (cimento e areia media), preparo manual da argamassa, datado de pingadeira. | m | 12 | 83.29 | 999.48
9 |  | Pintura e revestimentos |  |  |  |  | 10226.9976
9.1 | 87874 | Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com rolo para textura acrílica. Argamassa traço 1:4 e emulsão polimérica (adesivo) com preparo em betoneira 400l. | m³ | 19.56 | 4.05 | 79.218
9.2 | 87529 | Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas. | m² | 19.56 | 25.13 | 491.5428
9.3 | 88497 | Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos. | m² | 235.53 | 10.7 | 2520.171
9.4 | 88488 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrilica em teto, duas demãos. | m² | 82.8 | 13.16 | 1089.648
9.5 | 88489 | Aplicação manual de pintura c/ tinta acrílica em parede, duas demãos. | m² | 274.5 | 11.86 | 3255.57
9.6 | 74064/002 | Fundo anticorrosivo a base de oxido de ferro (zarcão), uma demão, guadra corpo e corrimão | m² | 15.14 | 10.43 | 157.9102
9.7 | 73924/001 | Pintura esmalte alto brilho, duas demãos, sobre superfície metálica, guarda corpo e corrimão | m² | 15.14 | 20.8 | 314.912
9.8 | 79514/001 | Pintura epóxi, três demãos aplicada sobre piso existente. | m² | 47.52 | 48.78 | 2318.0256
10 |  | Instalação Elétrica |  |  |  |  | 5130.5974
10.1 |  | Quadro de Distribuição de Luz e Força (QDLF)
10.1.1 | 74131/004 | Quadro de Distribuição de energia, de embutir com porta, para 18 disjuntores termomagnéticos monopolares, barramento trifásico e neutro com proteção geral, disjuntor geral trifásico. | unid | 1 | 397.44 | 397.44
10.2 |  | Disjuntores
10.2.1 | 74130/001 | Disjuntor a seco termomagnético monopolar 10A 240V fornecimento e instalação | unid | 3 | 13.61 | 40.83
10.2.2 | 74130/002 | Disjuntor a seco termomagnético monopolar 40A 240V fornecimento e instalação | unid | 3 | 21.23 | 63.69
10.3 |  | Luminárias
10.3.1 | 39390 | Luminária led refletor retangular bivolt, luz branca, 30 w | unid | 16 | 108.44 | 1735.04
10.4 |  | Ponto de Luz
10.4.1 | 92023 | Interruptor simples c/ 1 tomada 2P+T 10A, incluindo suporte e placa, fornecimento e instalação. | unid | 2 | 31.58 | 63.16
10.5 |  | Pontos de tomadas
10.5.1 | 91993 | Tomada alta (1 módulo), 2P+T 20A, incluindo suporte e placa, fornecimento e instalação. | unid | 3 | 29.06 | 87.18
10.5.2 | 92000 | Tomada baixa (1 módulo), 2P+T 10A, incluindo suporte e placa, fornecimento e instalação. | unid | 9 | 18.83 | 169.47
10.6 |  | Cabo de cobre
10.6.1 | 91926 | Cabo de cobre flexível isolado 2,5mm², anti-chama 450/750 V, p/ circuitos terminais, fornecimento e instalação. | m | 155.43 | 2.58 | 401.0094
10.6.2 | 91928 | Cabo de cobre flexível isolado 4mm², anti-chama 450/750 V, p/ circuitos terminais, fornecimento e instalação. | m | 58.41 | 4.14 | 241.8174
10.6.3 | 91935 | Cabo de cobre flexível isolado 16mm², anti-chama 450/750 KV, p/ circuitos terminais, fornecimento e instalação. | m | 84.43 | 15.07 | 1272.3601
10.7 |  | Eletroduto
10.7.1 | 91834 | Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 25 MM (3/4"), para teto | m | 60.54 | 5.85 | 354.159
10.7.2 | 91854 | Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 25 MM (3/4"), para parede | m | 16.5 | 6.31 | 104.115
10.7.3 | 91846 | Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 25 MM (3/4"), para chão | m | 31.35 | 6.39 | 200.3265
11 |  | Instalação pluvial e dreno de ar e rede de gás do ar-condicionado |  |  |  |  | 1958.6984
11.1 |  | Tubulações e Conexões de PVC
11.1.1 | 89865 | Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em dreno de ar-condicionado fornecimento e instalação. | m | 20.9 | 8.98 | 187.682
11.1.2 | 89848 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado | m | 29.94 | 20.06 | 600.5964
11.1.3 | 89746 | Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto | unid | 2 | 16.42 | 32.84
11.1.4 | 89867 | Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 25 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto | unid | 6 | 4.08 | 24.48
11.1.5 | 89744 | Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário | unid | 5 | 16.45 | 82.25
11.1.6 | 89719 | Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 25 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto | unid | 3 | 6.84 | 20.52
11.1.7 | 89482 | Caixa sifonada em PVC, DN 100x100x50mm, fornecida e instalada. | unid | 5 | 17.77 | 88.85
11.1.8 | 89796 | Tê PVC, DN 100 X 100 mm | unid | 4 | 26.91 | 107.64
11.1.9 | Comp. | Kit de instalação Ar Cond 24.000 Btus 3 metros incluso tub cobre 3/8" 5/8", gás R410A, tubo esponjoso, fita pvc 100mm, cabo pp 3x1,5mm, suport metálico. | unid | 3 | 271.28 | 813.84
12 |  | Diversos |  |  |  |  | 10369.7529
12.1 | 99837 | Guarda-Corpo de Aço Galvanizado de 1,10 metros, Montantes Tubulares de 1.1/4" Espaçados de 1,20 metros, Travessa Superior de 1.1/2", Gradil Formado por Tubos Horizontais de 1" e verticais de 3/4", Fixado com Chumbador Mecânico. | m | 13.77 | 345.24 | 4753.9548
12.2 | 99855 | Corrimão simples, diâmetro externo = 1 1/2", em aço galvanizado | m | 13.77 | 60.53 | 833.4981
12.3 | 72554 | Extintor de co2 6kg - fornecimento e instalação | unid | 1 | 444.74 | 444.74
12.4 | 73775/002 | Extintor incêndio agua-pressurizada 10l incl suporte parede carga | unid | 1 | 141.52 | 141.52
12.5 | 37539 | Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminiscente retangular 13x26cm em pvc 2mm conforme NBR 13434 | unid | 3 | 15 | 45
12.6 | 97599 | Luminária de emergência 30 leds - fornecimento e instalação. | unid | 1 | 32.12 | 32.12
12.7 | 73665 | Escada tipo marinheiro em aço ca-50 9,52mm incluso pintura com fundo anticorrosivo tipo zarcão | m | 4 | 53.84 | 215.36
12.8 | 92362 | Tubo de aço preto sem costura, conexão soldada, DN 65 (2 2/1'') instalado em rede de alimentação para hidrante fornecimento e instalação | m | 25 | 95.46 | 2386.5
12.9 | Comp. | #REF! | unid | 1 | 207.35 | 207.35
12.10 | Comp. | #REF! | unid | 1 | 228.94 | 228.94
12.11 | Comp. | #REF! | unid | 1 | 174.93 | 174.93
12.12 | 96765 | Abrigo para hidrante, 90x60x17cm, com registro globo angular 45 graus 2 1/2", adaptador storz 2 1/2", mangueira de incêndio 20m, redução 2 1/2 x 1 1/2" e esguicho em latão 1 1/2" - fornecimento e instalação. | unid | 1 | 905.84 | 905.84
13 |  | Serviços Finais |  |  |  |  | 898.32
13.1 | Comp. | Limpeza geral de todos os elementos que compõem a obra, em todos os compartimentos envolvidos pela mesma, procedendo-se ainda a verificação de funcionamento dos equipamentos instalados. | m² | 197 | 4.56 | 898.32
|  | Subtotal Geral 01 |  |  |  |  | 270055.3367
|  | BDI |  |  |  | 26.63% | 71915.7362
|  | Total Geral 01 |  |  |  |  | 341971.0729
14 |  | Equipamentos especiais |  |  |  |  | 9275.01
14.1 | Comp. | Instalação e fornecimento de ar-condicionado frio split hi-wall (parede) 24.000 btu/h | und | 3 | 3091.67 | 9275.01
|  | Subtotal Geral 02 |  |  |  |  | 9275.01
|  | BDI |  |  |  | 16.32% | 1513.6816
|  | Total Geral 02 |  |  |  |  | 10788.6916
|  | Total Geral |  |  |  |  | 352759.7645